## Table 1
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ/PA
CNPJ: 01.613.319/0001-55
PROPONENTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ-PA | [5 empty] | RESP. TÉCNICO: | DIEGO LIMA NUNES - C 1 | REA: 041978567-
OBJETO: | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CURUÁ/PA | [5 empty] | BDI: | 22.47%
ENDEREÇO: | CURUÁ/PA | [5 empty] | ENC. SOCIAIS | M: 53,45% - H: 95,00%
REFERÊNCIAS: | SINAPI: 02/2026 - SBC: 03/2026 - ORSE: 12/2025 - SEDOP: 10/2025 | [5 empty] | DATA: | 2026-04-23
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND | QNTD | VALOR UNIT. S/ BDI | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL | (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | R$ 54.368,44 | 2.87%
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | R$ 53.164,94 | 2.81%
1.1.1 | 11340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 3 | R$ 188,16 | R$ 230,43 | R$ 691,29 | 0.04%
1.1.2 | 10009 | SEDOP | Locação da obra a trena | m² | 2136.7 | R$ 7,01 | R$ 8,58 | R$ 18.332,88 | 0.97%
1.1.3 | 12560 | SBC | TAPUME SIMPLES EM TABUAS DE MADEIRA 1""x12"" | m² | 341.6 | R$ 70,56 | R$ 86,41 | R$ 29.517,65 | 1.56%
1.1.4 | 10767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 4 | R$ 943,73 | R$ 1.155,78 | R$ 4.623,12 | 0.24%
1.2 |  |  | EQUIPAMENTOS DE APOIO |  |  |  |  | R$ 1.203,50 | 0.06%
1.2.1 | 10786 | SEDOP | Aluguel e montagem de andaime metálico | m2/mês | 50 | R$ 19,66 | R$ 24,07 | R$ 1.203,50 | 0.06%
2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | R$ 185.902,81 | 9.82%
2.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | R$ 55.241,18 | 2.92%
2.1.1 | 20212 | SBC | ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m | m³ | 55.58 | R$ 71,66 | R$ 87,76 | R$ 4.877,70 | 0.26%
2.1.2 | 30254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 32.74 | R$ 21,22 | R$ 25,98 | R$ 850,58 | 0.04%
2.1.3 | 30011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 257.92 | R$ 156,75 | R$ 191,97 | R$ 49.512,90 | 2.62%
2.2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | R$ 54.567,84 | 2.88%
2.2.1 |  |  | SAPATAS |  |  |  |  | R$ 52.396,48 | 2.77%
2.2.1.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 53.4 | R$ 54,65 | R$ 66,92 | R$ 3.573,52 | 0.19%
2.2.1.2 | 104927 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 86.4 | R$ 90,72 | R$ 111,10 | R$ 9.599,04 | 0.51%
2.2.1.3 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 953.71 | R$ 12,72 | R$ 15,57 | R$ 14.849,26 | 0.78%
2.2.1.4 | 50740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 20.66 | R$ 963,34 | R$ 1.179,80 | R$ 24.374,66 | 1.29%
2.2.2 |  |  | BLOCOS |  |  |  |  | R$ 2.171,36 | 0.11%
2.2.2.1 | 30058 | SBC | CONCRETO CICLOPICO 15MPA CIMENTO/AREIA/PEDRA MAO PREP. MEC. | m³ | 2.18 | R$ 813,30 | R$ 996,04 | R$ 2.171,36 | 0.11%
2.3 |  |  | VIGA BALDRAME |  |  |  |  | R$ 76.093,79 | 4.02%
2.3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | R$ 55.206,84 | 2.92%
2.3.1.1 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 159.94 | R$ 83,74 | R$ 102,55 | R$ 16.401,84 | 0.87%
2.3.1.2 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 243.94 | R$ 17,59 | R$ 21,54 | R$ 5.254,46 | 0.28%
2.3.1.3 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1172.79 | R$ 12,72 | R$ 15,57 | R$ 18.260,34 | 0.96%
2.3.1.4 | 50740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 12.96 | R$ 963,34 | R$ 1.179,80 | R$ 15.290,20 | 0.81%
2.3.2 |  |  | CORRIDA |  | 1 |  | 20886.95 | R$ 20.886,95 | 1.1%
2.3.2.1 | 30058 | SBC | CONCRETO CICLOPICO 15MPA CIMENTO/AREIA/PEDRA MAO PREP. MEC. | m³ | 20.97 | R$ 813,30 | R$ 996,04 | R$ 20.886,95 | 1.1%
3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | R$ 174.135,47 | 9.2%
3.1 |  |  | PILAR |  |  |  |  | R$ 63.400,42 | 3.35%
3.1.1 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 349.21 | R$ 68,03 | R$ 83,31 | R$ 29.092,68 | 1.54%
3.1.2 | 105404 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, PLÁSTICA. AF_05/2024 | m² | 12.87 | R$ 58,99 | R$ 72,24 | R$ 929,72 | 0.05%
3.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 263.27 | R$ 14,47 | R$ 17,72 | R$ 4.665,14 | 0.25%
3.1.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1247.88 | R$ 10,72 | R$ 13,12 | R$ 16.372,18 | 0.86%
3.1.5 | 50740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 10.46 | R$ 963,34 | R$ 1.179,80 | R$ 12.340,70 | 0.65%
3.2 |  |  | VIGA |  |  |  |  | R$ 92.538,88 | 4.89%
3.2.1 | 92477 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 287.51 | R$ 127,27 | R$ 155,86 | R$ 44.811,30 | 2.37%
3.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 354.52 | R$ 14,47 | R$ 17,72 | R$ 6.282,09 | 0.33%
3.2.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1607.77 | R$ 10,72 | R$ 13,12 | R$ 21.093,94 | 1.11%
3.2.4 | 50740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 17.25 | R$ 963,34 | R$ 1.179,80 | R$ 20.351,55 | 1.08%
3.3 |  |  | CALHA |  |  |  |  | R$ 13.304,01 | 0.7%
3.3.1 | 50681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) | m³ | 2.1 | R$ 4.124,66 | R$ 5.051,47 | R$ 10.608,08 | 0.56%
3.3.2 | 51217 | SEDOP | Cimbramento metálico com altura até 3,50m | m² | 20.98 | R$ 104,93 | R$ 128,50 | R$ 2.695,93 | 0.14%
3.4 |  |  | VERGAS |  |  |  |  | R$ 4.892,16 | 0.26%
3.4.1 | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 63.7 | R$ 62,71 | R$ 76,80 | R$ 4.892,16 | 0.26%
4 |  |  | PAREDES E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | R$ 259.099,41 | 13.69%
4.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | R$ 205.130,84 | 10.84%
4.1.1 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1413.33 | R$ 70,76 | R$ 86,65 | R$ 122.465,04 | 6.47%
4.1.2 | CPU-PMM- DIV.-01 | Próprio | Muro em alvenaria, rebocado na face interno, chapiscado na face externa e pintado 2 faces com tinta acrílica (h=2.0m) | m | 137 | R$ 492,70 | R$ 603,40 | R$ 82.665,80 | 4.37%
4.2 |  |  | DIVISÓRIAS |  |  |  |  | R$ 53.968,57 | 2.85%
4.2.1 | 102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | m² | 23.76 | R$ 404,11 | R$ 494,91 | R$ 11.759,06 | 0.62%
4.2.2 | 11489 | ORSE | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve 7000, da Hunter Douglas ou similar | m² | 76.59 | R$ 450,00 | R$ 551,11 | R$ 42.209,51 | 2.23%
5 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | R$ 247.196,11 | 13.06%
5.1 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | R$ 110.717,40 | 5.85%
5.1.1 |  |  | ESTRUTURA DE MADEIRA |  |  |  |  | R$ 95.506,20 | 5.05%
5.1.1.1 | 100384 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | m² | 666.71 | R$ 32,43 | R$ 39,71 | R$ 26.475,05 | 1.4%
5.1.1.2 | 70053 | SEDOP | Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. aparelhada | m² | 666.71 | R$ 84,55 | R$ 103,54 | R$ 69.031,15 | 3.65%
5.1.2 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | R$ 15.211,20 | 0.8%
5.1.2.1 | 92612 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 | R$ 1.540,46 | R$ 1.886,60 | R$ 3.773,20 | 0.2%
5.1.2.2 | 92616 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1 | R$ 1.994,05 | R$ 2.442,11 | R$ 2.442,11 | 0.13%
5.1.2.3 | 92581 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 139.32 | R$ 52,73 | R$ 64,57 | R$ 8.995,89 | 0.48%
5.2 |  |  | TELHAMENTO |  |  |  |  | R$ 104.773,46 | 5.53%
5.2.1 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 666.71 | R$ 73,13 | R$ 89,56 | R$ 59.710,54 | 3.15%
5.2.2 | 71497 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopoliisocianurato (PIR) | m² | 138.32 | R$ 181,39 | R$ 222,14 | R$ 30.726,40 | 1.62%
5.2.3 | 71364 | SEDOP | Cobertura em policarbonato Incolor- Incl. estr. metálica | m² | 18.72 | R$ 625,33 | R$ 765,84 | R$ 14.336,52 | 0.76%
5.3 |  |  | COMPLEMENTOS |  |  |  |  | R$ 31.705,25 | 1.67%
5.3.1 | 70294 | SEDOP | Rincão em chapa galvanizada - l=1,0m | m | 21.1 | R$ 62,02 | R$ 75,95 | R$ 1.602,54 | 0.08%
5.3.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 8.23 | R$ 52,50 | R$ 64,29 | R$ 529,10 | 0.03%
5.3.3 | 50258 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 2.77 | R$ 907,38 | R$ 1.111,26 | R$ 3.078,19 | 0.16%
5.3.4 | 100300 | SBC | CALHA EM PVC PARA AGUAS PLUVIAIS 125mm | M | 38 | R$ 84,69 | R$ 103,71 | R$ 3.940,98 | 0.21%
5.3.5 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 18.93 | R$ 87,63 | R$ 107,32 | R$ 2.031,56 | 0.11%
5.3.6 | 90686 | SBC | PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10m | M | 200.87 | R$ 83,43 | R$ 102,17 | R$ 20.522,88 | 1.08%
6 |  |  | TRATAMENTO |  |  |  |  | R$ 9.454,83 | 0.5%
6.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | R$ 5.530,32 | 0.29%
6.1.1 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 44.78 | R$ 33,54 | R$ 41,07 | R$ 1.839,11 | 0.1%
6.1.2 | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | m² | 44.78 | R$ 67,31 | R$ 82,43 | R$ 3.691,21 | 0.19%
6.2 |  |  | ANTI-FERRUGENOSO |  |  |  |  | R$ 3.924,51 | 0.21%
6.2.1 | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). | m² | 300.96 | R$ 10,65 | R$ 13,04 | R$ 3.924,51 | 0.21%
7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | R$ 152.837,58 | 8.07%
7.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  |  | R$ 137.470,19 | 7.26%
7.1.1 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 737.73 | R$ 51,34 | R$ 62,87 | R$ 46.381,08 | 2.45%
7.1.2 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 689.02 | R$ 79,44 | R$ 97,29 | R$ 67.034,75 | 3.54%
7.1.3 | 131026 | SEDOP | Cerâmica anti-derrapante | m² | 78.97 | R$ 86,25 | R$ 105,63 | R$ 8.341,60 | 0.44%
7.1.4 | 130233 | SEDOP | Cimentado liso c/ junta plastica | m² | 140.3 | R$ 82,31 | R$ 100,80 | R$ 14.142,24 | 0.75%
7.1.5 | 103781 | SINAPI | PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | m² | 59.02 | R$ 21,73 | R$ 26,61 | R$ 1.570,52 | 0.08%
7.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | R$ 15.367,39 | 0.81%
7.2.1 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 93.1 | R$ 15,91 | R$ 19,48 | R$ 1.813,58 | 0.1%
7.2.2 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 80.11 | R$ 138,15 | R$ 169,19 | R$ 13.553,81 | 0.72%
8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |  | R$ 174.065,36 | 9.2%
8.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  |  |  | R$ 143.914,38 | 7.6%
8.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 2477.66 | R$ 5,56 | R$ 6,80 | R$ 16.848,08 | 0.89%
8.1.2 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 2415.25 | R$ 42,96 | R$ 52,61 | R$ 127.066,30 | 6.71%
8.2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  |  |  | R$ 30.150,98 | 1.59%
8.2.1 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 301.54 | R$ 81,65 | R$ 99,99 | R$ 30.150,98 | 1.59%
9 |  |  | RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  | R$ 20.642,48 | 1.09%
9.1 |  |  | RODAPÉS |  |  |  |  | R$ 8.565,16 | 0.45%
9.1.1 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 471.91 | R$ 14,82 | R$ 18,15 | R$ 8.565,16 | 0.45%
9.2 |  |  | SOLEIRAS |  |  |  |  | R$ 4.690,13 | 0.25%
9.2.1 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 23.9 | R$ 160,24 | R$ 196,24 | R$ 4.690,13 | 0.25%
9.3 |  |  | PEITORIS |  |  |  |  | R$ 6.035,00 | 0.32%
9.3.1 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 30.7 | R$ 160,52 | R$ 196,58 | R$ 6.035,00 | 0.32%
9.4 |  |  | TAMPO |  |  |  |  | R$ 1.352,19 | 0.07%
9.4.1 | 190093 | SBC | TAMPO/BANCACADA EM GRANITO VERDE UBATUBA 3cm | m² | 1.92 | R$ 575,06 | R$ 704,27 | R$ 1.352,19 | 0.07%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | R$ 82.669,79 | 4.37%
10.1 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  |  | R$ 2.036,25 | 0.11%
2010-01-01 | 170073 | SEDOP | Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) | un | 1 | R$ 1.304,77 | R$ 1.597,95 | R$ 1.597,95 | 0.08%
2010-01-02 | 14584 | ORSE | Poste em aço galvanizado a fogo h=2m, com luminária do tipo romana com h=31cm | un | 1 | R$ 357,89 | R$ 438,30 | R$ 438,30 | 0.02%
10.2 |  |  | QUADROS E DISJUNTORES |  |  |  |  | R$ 7.992,21 | 0.42%
2010-02-01 | 170322 | SEDOP | Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento) | un | 4 | R$ 757,21 | R$ 927,35 | R$ 3.709,40 | 0.2%
2010-02-02 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | un | 32 | R$ 26,44 | R$ 32,38 | R$ 1.036,16 | 0.05%
2010-02-03 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | un | 20 | R$ 69,10 | R$ 84,62 | R$ 1.692,40 | 0.09%
2010-02-04 | 170393 | SEDOP | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | un | 4 | R$ 210,10 | R$ 257,30 | R$ 1.029,20 | 0.05%
2010-02-05 | 171034 | SEDOP | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V | un | 5 | R$ 85,75 | R$ 105,01 | R$ 525,05 | 0.03%
10.3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | R$ 13.554,18 | 0.72%
2010-03-01 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 580 | R$ 11,50 | R$ 14,08 | R$ 8.166,40 | 0.43%
2010-03-02 | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | R$ 15,86 | R$ 19,42 | R$ 2.913,00 | 0.15%
2010-03-03 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80 | R$ 21,93 | R$ 26,85 | R$ 2.148,00 | 0.11%
2010-03-04 | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | R$ 15,20 | R$ 18,61 | R$ 223,32 | 0.01%
2010-03-05 | 95741 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1' | UN | 14 | R$ 6,04 | R$ 7,39 | R$ 103,46 | 0.01%
10.4 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES |  |  |  |  | R$ 46.290,20 | 2.45%
2010-04-01 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 420 | R$ 3,72 | R$ 4,55 | R$ 1.911,00 | 0.1%
2010-04-02 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 860 | R$ 5,40 | R$ 6,61 | R$ 5.684,60 | 0.3%
2010-04-03 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 520 | R$ 8,36 | R$ 10,23 | R$ 5.319,60 | 0.28%
2010-04-04 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 450 | R$ 30,28 | R$ 37,08 | R$ 16.686,00 | 0.88%
2010-04-05 | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 300 | R$ 45,43 | R$ 55,63 | R$ 16.689,00 | 0.88%
10.5 |  |  | TOMADA |  |  |  |  | R$ 3.210,38 | 0.17%
2010-05-01 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | un | 8 | R$ 30,78 | R$ 37,69 | R$ 301,52 | 0.02%
2010-05-02 | 171522 | SEDOP | Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) | un | 25 | R$ 37,27 | R$ 45,64 | R$ 1.141,00 | 0.06%
2010-05-03 | 171523 | SEDOP | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | un | 1 | R$ 32,06 | R$ 39,26 | R$ 39,26 | 0%
2010-05-04 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | un | 34 | R$ 10,63 | R$ 13,01 | R$ 442,34 | 0.02%
2010-05-05 | 104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 146 | R$ 7,20 | R$ 8,81 | R$ 1.286,26 | 0.07%
10.6 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | R$ 9.586,57 | 0.51%
2010-06-01 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | R$ 32,40 | R$ 39,68 | R$ 198,40 | 0.01%
2010-06-02 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | R$ 49,12 | R$ 60,15 | R$ 1.203,00 | 0.06%
2010-06-03 | 13176 | ORSE | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | un | 77 | R$ 68,62 | R$ 84,03 | R$ 6.470,31 | 0.34%
2010-06-04 | 60080 | SBC | SPOT BRANCO EMBUTIR REDONDO COB 5W LED 5000K LUZ BRANCA FRIA | UN | 9 | R$ 54,94 | R$ 67,28 | R$ 605,52 | 0.03%
2010-06-05 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | un | 25 | R$ 10,63 | R$ 13,01 | R$ 325,25 | 0.02%
2010-06-06 | 104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 89 | R$ 7,20 | R$ 8,81 | R$ 784,09 | 0.04%
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | R$ 55.593,13 | 2.94%
11.1 |  |  | SISTEMA DE ÁGUA FRIA |  |  |  |  | R$ 19.037,44 | 1.01%
2011-01-01 |  |  | TUBOS E CONEXÕES |  |  |  |  | R$ 17.415,90 | 0.92%
11.1.1.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | pt | 30 | R$ 474,02 | R$ 580,53 | R$ 17.415,90 | 0.92%
2011-01-02 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | R$ 1.621,54 | 0.09%
11.1.2.1 | 104994 | SINAPI | CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | R$ 45,79 | R$ 56,07 | R$ 56,07 | 0%
11.1.2.2 | 103042 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | R$ 23,12 | R$ 28,31 | R$ 28,31 | 0%
11.1.2.3 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9 | R$ 91,24 | R$ 111,74 | R$ 1.005,66 | 0.05%
11.1.2.4 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | R$ 86,80 | R$ 106,30 | R$ 531,50 | 0.03%
11.2 |  |  | SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIA |  |  |  |  | R$ 29.329,21 | 1.55%
2011-02-01 |  |  | TUBOS E CONEXÕES |  |  |  |  | R$ 15.312,02 | 0.81%
11.2.1.1 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | pt | 23 | R$ 543,60 | R$ 665,74 | R$ 15.312,02 | 0.81%
2011-02-02 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | R$ 6.447,87 | 0.34%
11.2.2.1 | 180679 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto | un | 9 | R$ 584,99 | R$ 716,43 | R$ 6.447,87 | 0.34%
2011-02-03 |  |  | TRATAMENTO DE ESGOTO |  |  |  |  | R$ 7.569,32 | 0.4%
11.2.3.1 | 98053 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | R$ 2.966,72 | R$ 3.633,34 | R$ 3.633,34 | 0.19%
11.2.3.2 | 98062 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | R$ 3.213,84 | R$ 3.935,98 | R$ 3.935,98 | 0.21%
11.3 |  |  | SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | R$ 7.226,48 | 0.38%
2011-03-01 |  |  | TUBOS E CONEXÕES |  |  |  |  | R$ 2.927,90 | 0.15%
11.3.1.1 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 46 | R$ 36,23 | R$ 44,37 | R$ 2.041,02 | 0.11%
11.3.1.2 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | R$ 49,49 | R$ 60,61 | R$ 484,88 | 0.03%
11.3.1.3 | 89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | R$ 35,51 | R$ 43,48 | R$ 260,88 | 0.01%
11.3.1.4 | 102708 | SINAPI | LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UN | 4 | R$ 28,81 | R$ 35,28 | R$ 141,12 | 0.01%
2011-03-02 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | R$ 4.298,58 | 0.23%
11.3.2.1 | 180679 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto | un | 6 | R$ 584,99 | R$ 716,43 | R$ 4.298,58 | 0.23%
12 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | R$ 4.684,32 | 0.25%
12.1 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | pt | 12 | R$ 318,74 | R$ 390,36 | R$ 4.684,32 | 0.25%
13 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | R$ 77.273,11 | 4.08%
13.1 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | R$ 47.811,62 | 2.53%
2013-01-01 | 90063 | SEDOP | Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar | m² | 38.43 | R$ 848,92 | R$ 1.039,67 | R$ 39.954,51 | 2.11%
2013-01-02 | 90070 | SEDOP | Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 3 | R$ 320,19 | R$ 392,13 | R$ 1.176,39 | 0.06%
2013-01-03 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | m² | 10.08 | R$ 541,17 | R$ 662,77 | R$ 6.680,72 | 0.35%
13.2 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | R$ 29.461,49 | 1.56%
2013-02-01 | 91509 | SEDOP | Painel fixo em vidro temperado de 6mm | m² | 1.2 | R$ 777,79 | R$ 952,55 | R$ 1.143,06 | 0.06%
2013-02-02 | 91517 | SEDOP | Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm | m² | 1.25 | R$ 877,45 | R$ 1.074,61 | R$ 1.343,26 | 0.07%
2013-02-03 | 91511 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm | m² | 25.5 | R$ 863,77 | R$ 1.057,85 | R$ 26.975,17 | 1.43%
14 |  |  | FÔRRO |  |  |  |  | R$ 88.263,78 | 4.66%
14.1 | 96485 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 781.99 | R$ 83,91 | R$ 102,76 | R$ 80.357,29 | 4.25%
14.2 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 468.95 | R$ 13,77 | R$ 16,86 | R$ 7.906,49 | 0.42%
15 |  |  | SERRALHERIA |  |  |  |  | R$ 22.015,39 | 1.16%
15.1 |  |  | PORTÃO |  |  |  |  | R$ 6.490,18 | 0.34%
2015-01-01 | 90822 | SEDOP | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | m² | 10.74 | R$ 493,43 | R$ 604,30 | R$ 6.490,18 | 0.34%
15.2 |  |  | GRADE |  |  |  |  | R$ 15.525,21 | 0.82%
2015-02-01 | 90832 | SEDOP | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | m² | 28.8 | R$ 440,17 | R$ 539,07 | R$ 15.525,21 | 0.82%
16 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | R$ 53.113,55 | 2.81%
16.1 |  |  | PÁTIO COBERTO |  |  |  |  | R$ 13.412,24 | 0.71%
2016-01-01 | 61458 | SEDOP | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | m² | 18.43 | R$ 594,22 | R$ 727,74 | R$ 13.412,24 | 0.71%
16.2 |  |  | PÓRTICO DE ENTRADA |  |  |  |  | R$ 12.109,59 | 0.64%
2016-02-01 | 61458 | SEDOP | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | m² | 16.64 | R$ 594,22 | R$ 727,74 | R$ 12.109,59 | 0.64%
16.3 |  |  | MARQUISE |  |  |  |  | R$ 25.856,60 | 1.37%
2016-03-01 | 61458 | SEDOP | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | m² | 35.53 | R$ 594,22 | R$ 727,74 | R$ 25.856,60 | 1.37%
16.4 |  |  | VEGETAÇÃO |  |  |  |  | R$ 1.735,12 | 0.09%
2016-04-01 | 98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 4 | R$ 354,20 | R$ 433,78 | R$ 1.735,12 | 0.09%
17 |  |  | EQUIPAMENTOS ESCOLARES |  |  |  |  | R$ 22.564,75 | 1.19%
17.1 | 260188 | SEDOP | Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un | cj | 1 | R$ 3.108,37 | R$ 3.806,82 | R$ 3.806,82 | 0.2%
17.2 | 103295 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 90 CM X 95 CM (MESA) E 20 CM X 60 CM (BANCO), SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 2 | R$ 578,43 | R$ 708,40 | R$ 1.416,80 | 0.07%
17.3 | PMSN-04- URB. | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO PARA PLAYGROUND - GIRA GIRA | UND | 1 | R$ 3.658,83 | R$ 4.480,96 | R$ 4.480,96 | 0.24%
17.4 | PMSN-01- URB. | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO PARA PLAYGROUND - CASA DO TARZAN MÉDIA | UND | 1 | R$ 10.500,67 | R$ 12.860,17 | R$ 12.860,17 | 0.68%
18 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | R$ 26.939,13 | 1.42%
18.1 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | R$ 618,75 | R$ 757,78 | R$ 6.062,24 | 0.32%
18.2 | 100848 | SINAPI | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | R$ 704,32 | R$ 862,58 | R$ 862,58 | 0.05%
18.3 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | R$ 975,38 | R$ 1.194,54 | R$ 1.194,54 | 0.06%
18.4 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 9 | R$ 49,73 | R$ 60,90 | R$ 548,10 | 0.03%
18.5 | 100851 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | R$ 100,38 | R$ 122,93 | R$ 122,93 | 0.01%
18.6 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL | UN | 7 | R$ 458,29 | R$ 561,26 | R$ 3.928,82 | 0.21%
18.7 | 86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | R$ 426,06 | R$ 521,79 | R$ 5.217,90 | 0.28%
18.8 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | R$ 989,90 | R$ 1.212,33 | R$ 2.424,66 | 0.13%
18.9 | 86923 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | R$ 694,09 | R$ 850,05 | R$ 850,05 | 0.04%
18.10 | 190231 | SEDOP | Chuveiro cromado | un | 3 | R$ 106,84 | R$ 130,84 | R$ 392,52 | 0.02%
18.11 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | R$ 41,18 | R$ 50,43 | R$ 504,30 | 0.03%
18.12 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | R$ 48,86 | R$ 59,83 | R$ 59,83 | 0%
18.13 | 190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada | un | 2 | R$ 190,70 | R$ 233,55 | R$ 467,10 | 0.02%
18.14 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | R$ 9,87 | R$ 12,08 | R$ 120,80 | 0.01%
18.15 | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | R$ 61,52 | R$ 75,34 | R$ 75,34 | 0%
18.16 | 100870 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | R$ 359,88 | R$ 440,74 | R$ 1.322,22 | 0.07%
18.17 | 102147 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO. AF_01/2021 | m² | 4 | R$ 568,55 | R$ 696,30 | R$ 2.785,20 | 0.15%
19 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | R$ 180.384,66 | 9.53%
19.1 |  |  | PAREDE |  |  |  |  | R$ 166.583,85 | 8.8%
2019-01-01 | 151284 | SEDOP | Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa | m² | 2397.58 | R$ 56,74 | R$ 69,48 | R$ 166.583,85 | 8.8%
19.2 |  |  | SUPERFÍCIES DE MADEIRA |  |  |  |  | R$ 2.846,71 | 0.15%
2019-02-01 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 96.86 | R$ 24,00 | R$ 29,39 | R$ 2.846,71 | 0.15%
19.3 |  |  | SUPERFÍCIES METÁLICAS |  |  |  |  | R$ 7.839,37 | 0.41%
2019-03-01 | 100746 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 228.42 | R$ 28,03 | R$ 34,32 | R$ 7.839,37 | 0.41%
19.4 |  |  | PISO |  |  |  |  | R$ 3.114,73 | 0.16%
2019-04-01 | 180052 | SBC | PINTURA EM PISOS COM TINTA NOVACOR EXTRA | m² | 147.06 | R$ 17,30 | R$ 21,18 | R$ 3.114,73 | 0.16%
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | R$ 1.750,23 | 0.09%
20.1 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | un | 1 | R$ 1.429,11 | R$ 1.750,23 | R$ 1.750,23 | 0.09%

## Table 2
TOTAL GERAL |  | R$ 1.892.954,33 | 100%
Assinado de forma digital NUNES:026 por DIEGO LIMA
5567265 | NUNES:0260556 7265
DIEGO LIMA NUNES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 041978567-1
DIEGO LIMA